## Распродажа
Артикул | Наименование | Кол-во, шт. | Цена за 1 шт, руб. без НДС
003G1083 | Комбинированный регулятор расхода AFQM 6 | 2 | 47953
003H6734 | Комб. р-рAVQM PN16 15/1//0,2/резьб. | 3 | 26901
003H6748 | Комб. р-рAVQM PN25 15/1,6//0,2/резьб. | 92 | 25766
003H6749 | Комб. р-рAVQM PN25 15/2,5//0,2/резьб. | 76 | 28370
003H6750 | Комб. р-рAVQM PN25 15/4//0,2/резьб. | 77 | 29634
003H6751 | Комб. р-рAVQM PN25 20/6,3//0,2/резьб. | 73 | 32053
003H6752 | Комб. р-рAVQM PN25 25/8//0,2/резьб. | 125 | 30781
003H6755 | Комб. р-рAVQM PN25 50/20//0,2/резьб. | 2 | 45377
003H6757 | Комб. р-рAVQM PN25 40/20//0,2/фл. | 114 | 38728
003H6758 | Комб. р-рAVQM PN25 50/25 //0,2/фл. | 76 | 37938
003H6767 | Комб. р-рAVQT PN25 32/12,5//0,2/резьб. | 2 | 77175
003L0399 | Адаптер RLV-KB 1/2" | 93312 | 81
003L1013 | FJVR Клапан регулирующий 15 угл. | 194 | 647
003N5118 | Ограничитель температуры FJV 20 20-60C K | 3 | 19298
003Z2231 | USV-S DN15 без изм. ниппелей | 11773 | 911
003Z2232 | USV-S DN20 без изм. ниппелей | 2319 | 1239
003Z3931 | RA-HC клапан DN 15 Kvs 2,8 м3/ч | 84 | 1954
003Z4248 | BVR-N DN 25 клапан балансировочный | 1387 | 1697
013G4190 | Уплотн. фитинги AluPEX 20x2 G3/4'' вн | 327 | 228
013G4247 | Клапан термостатический RA N угл хром | 677 | 701
013G6180 | RAX-K термостатический элемент хром | 457 | 727
013G7010 | RTR 15/6T Клапан терморег. | 200 | 1875
013G7040 | RTR-KE присоед. деталь, ниж. | 332 | 1275
013U8063 | Термостатический элемент RAVK | 112 | 9005
065B2659 | Кл. рег. универс. VFQ2 PN16 50/32 фл. | 4 | 98749
065B7625 | Затвор диск.SBFV-FF G WG PN16/dp16 DN200, | 1 | 145000
065B8410 | VFY-LH PN16 DN50 CI/EP/EPDM, | 5 | 2099
065B8412 | VFY-LH PN16 DN80 CI/EP/EPDM, | 4 | 2603
065B8413 | VFY-LH PN16 DN100 CI/EP/EPDM, | 7 | 3442
065B8415 | VFY-LH PN16 DN150CI/EP/EPDM, | 7 | 5163
065B8438 | VFY-LG PN16 DN300 DI/EP/EPDM | 2 | 28776
065Z3426 | VL 2 клапан Ду 100мм Ру 6бар Kvs 145м3/ч | 5 | 37542
082F1600 | TWA-Q 230В NC для AQT DN10-32 каб.1,2м | 3834 | 1631
082G3006 | Электропривод пропорциональный AME13 24В | 14 | 25203
082H3041 | AME 25 SU-24V | 16 | 29006
082X4103 | Ридан РД-01 PN16 DN32 клапан редукционн. | 416 | 1483
082X4103R | РД-01 PN16 DN32 клапан редукционн., | 3 | 1483
082X4104R | РД-01 PN16 DN40 клапан редукционн., | 313 | 2738
149B12528B | X3777B Шаровый кран DN15 PN63 рук. | 463 | 1290
149B12530B | X3777B Шаровый кран DN25 PN63 рук. | 31 | 2039
149B12532B | X3777B Шаровый кран DN40 PN63 рук., | 14 | 3661
149B12534B | X3777B Шаровый кран DN65 PN63 рук., | 14 | 10572
149B12535B | X3777B Шаровый кран DN80 PN63 рук., | 14 | 15311
149B12544B | X3444B Шаровый кран DN25 PN63 рук., | 3 | 1672
149B12545B | X3444B Шаровый кран DN32 PN63 рук., | 5 | 2149
149B3797 | Y333 Фильтр сетчатый DN400 PN10 с пр., | 1 | 192565
149B6062B | Х3444B Шаровый кран Ду100 Ру25 с рук., | 2 | 33220
149B7598 | 7bis Клапан редукционный Ду20 | 914 | 2049
149B7599 | 7bis Клапан редукционный Ду25 | 523 | 2851
193B4000 | Осев комп PN10 DN15, 2δ=32, кожух/гильза, | 3 | 6807
193B4002 | Осев комп PN10 DN20, 2δ=40, кожух/гильза | 88 | 7403
193B4003 | Осев комп PN10 DN20, 2δ=80, кожух/гильза, | 29 | 8960
193B4004 | Осев комп PN10 DN25, 2δ=36, кожух/гильза | 57 | 7511
193B4005 | Осев комп PN10 DN25, 2δ=64, кожух/гильза, | 42 | 9068
193B4006 | Осев комп PN10 DN32, 2δ=36, кожух/гильза, | 35 | 8311
193B4007 | Осев комп PN10 DN32, 2δ=80, кожух/гильза, | 5 | 9626
193B4008 | Осев комп PN10 DN40, 2δ=36, кожух/гильза, | 12 | 8608
193B4009 | Осев комп PN10 DN40, 2δ=64, кожух/гильза, | 16 | 9942
193B4010 | Осев комп PN10 DN50, 2δ=48, кожух/гильза, | 1 | 8663
193B4011 | Осев комп PN10 DN50, 2δ=80, кожух/гильза, | 6 | 11837
193B4013 | Осев комп PN10 DN65, 2δ=80, кожух/гильза, | 3 | 17396
193B4014 | Осев комп PN10 DN80, 2δ=40, кожух/гильза | 8 | 13761
193B4015 | Осев комп PN10 DN80, 2δ=80, кожух/гильза, | 1 | 17380
193B4022G | Осевой компенс PN16 200/90 с кожухом, | 4 | 83493
193B4026 | Осев комп PN10 DN20, 2δ=24, | 1 | 3006
193B4027 | Осев комп PN10 DN25, 2δ=24 | 13 | 3248
193B4031 | Осев комп PN10 DN65, 2δ=40, | 1 | 6201
193B4032 | Осев комп PN10 DN80, 2δ=40, | 7 | 6300
193B4035 | Осев комп PN16 DN20, 2δ=36 с гильзой | 32 | 5679
193B4037 | Осев комп PN16 DN32, 2δ=40 с гильзой | 100 | 6536
193B4038 | Осев комп PN16 DN40, 2δ=36 с гильзой | 33 | 6830
014U0030P | SonoSafe10/теп/0,6/Ду15/под | 1578 | 3050
014U0037P | SonoSafe10/теп/1,5/Ду15/под | 1548 | 3050
014U0051P | SonoSafe10/теп/2,5/Ду20/под | 921 | 3200
014U0145P | SonoSelect10/теп/0,6/Ду15/под | 281 | 3050
014U0147P | SonoSelect10/теп/1,5/Ду15/под | 193 | 3050
014U0157P | SonoSafe10/теп/0,6/Ду15/под/M-bus | 460 | 3050
014U0159P | SonoSafe10/теп/1,5/Ду15/под/M-bus | 94 | 3050
014U0163P | SonoSafe10/теп/2,5/Ду20/под/M-bus | 2 | 3200
014U0194P | SonoSelect10/теп/0,6/Ду15/под/M-bus+2имп | 15 | 3050
014U0196P | SonoSelect10/теп/1,5/Ду15/под/M-bus+2имп | 4 | 3050
014U0500MRP | SonoSafe10/DN15/Qp0,6/Под | 724 | 3050
014U0502MRP | SonoSafe10/DN15/Qp1,5/Под | 272 | 3050
014U0038P | SonoSafe10/теп/1,5/Ду15/обр | 28 | 3050
014U0045P | SonoSafe10/теп/1,5/Ду20/обр | 3 | 3200
014U0052P | SonoSafe10/теп/2,5/Ду20/обр | 16 | 3200
014U0059P | SonoSafe10/3,5/возврат/Ду25/Резьб | 5 | 5275
014U0079P | SonoSelect10/0,6/воз/тепл/Ду15/M-bus/Рез | 2 | 3050
014U0105P | SonoSelect10/1,5/воз/тепл/Ду20/M-bus/Рез | 6 | 3200
014U0158P | SonoSafe10/теп/0,6/Ду15/обр/M-bus | 81 | 3050
014U0199P | SonoSelect10/теп/2,5/Ду20/обр/M-bus+2имп | 3 | 3200
014U1440P | SonoSelect10/хол/1,5/Ду20/обр | 1 | 3200
014U1442P | SonoSelect10/хол/3,5/Ду25/обр | 7 | 5275
014U1443P | SonoSelect10/хол/0,6/Ду15/обр/M-bus | 5 | 3050
014U1446P | SonoSelect10/хол/2,5/Ду20/обр/M-bus | 8 | 3200
014U0501MRP | SonoSafe10/DN15/Qp0,6/Воз | 349 | 3050
014U0503MRP | SonoSafe10/DN15/Qp1,5/Воз | 9 | 3050
014U0509MRP | SonoSafe10/DN25/Qp3,5/Воз | 3 | 5275
014U1993 | Модуль 2-х импульсных выходов для SonoSafe10 | 597 | 1500
014U1995 | Модуль 2-х импульсных входов для SonoSafe10 | 284 | 1500
187F4004P | SonoSensor30/теп/Qp3,5/Qi0,035/Ду32/фл | 1 | 25300
187F4005P | SonoSensor30/теп/Qp6,0/Qi0,06/Ду25/рез | 3 | 21450
187F4018P | SonoSensor30/хол/Qp10/Qi0,1/Ду40/фл | 34 | 28050
187F4019P | SonoSensor30 /Qp25/Qi0,25/Ду65/флан | 12 | 49500
187F4022P | SonoSensor30/хол/Qp15/Qi0,15/Ду50/фл | 9 | 29700
187F4008P | SonoSensor30 DN15 qp0.6 110 PN16 1.2m | 1 | 18700
087G6074 | Патрубки/для монтажа теплосчетчика/Dn40 | 169 | 1716
65481468
Код | Описание | Склад, шт | Подача/Обратка
014U0030P | SonoSafe10/теп/0,6/Ду15/под | 1578 | подача
014U0037P | SonoSafe10/теп/1,5/Ду15/под | 1548 | подача
014U0051P | SonoSafe10/теп/2,5/Ду20/под | 921 | подача
014U0145P | SonoSelect10/теп/0,6/Ду15/под | 281 | подача
014U0147P | SonoSelect10/теп/1,5/Ду15/под | 193 | подача
014U0157P | SonoSafe10/теп/0,6/Ду15/под/M-bus | 460 | подача
014U0159P | SonoSafe10/теп/1,5/Ду15/под/M-bus | 94 | подача
014U0163P | SonoSafe10/теп/2,5/Ду20/под/M-bus | 2 | подача
014U0194P | SonoSelect10/теп/0,6/Ду15/под/M-bus+2имп | 15 | подача
014U0196P | SonoSelect10/теп/1,5/Ду15/под/M-bus+2имп | 4 | подача
014U0202P | SonoSelect10/теп/3,5/Ду25/под/M-bus+2имп | 0 | подача
014U0500MRP | SonoSafe10/DN15/Qp0,6/Под | 724 | подача
014U0502MRP | SonoSafe10/DN15/Qp1,5/Под | 272 | подача
014U0038P | SonoSafe10/теп/1,5/Ду15/обр | 28 | обратка
014U0045P | SonoSafe10/теп/1,5/Ду20/обр | 3 | обратка
014U0052P | SonoSafe10/теп/2,5/Ду20/обр | 16 | обратка
014U0059P | SonoSafe10/3,5/возврат/Ду25/Резьб | 5 | обратка
014U0079P | SonoSelect10/0,6/воз/тепл/Ду15/M-bus/Рез | 2 | обратка
014U0105P | SonoSelect10/1,5/воз/тепл/Ду20/M-bus/Рез | 6 | обратка
014U0158P | SonoSafe10/теп/0,6/Ду15/обр/M-bus | 81 | обратка
014U0199P | SonoSelect10/теп/2,5/Ду20/обр/M-bus+2имп | 3 | обратка
014U1440P | SonoSelect10/хол/1,5/Ду20/обр | 1 | обратка
014U1442P | SonoSelect10/хол/3,5/Ду25/обр | 7 | обратка
014U1443P | SonoSelect10/хол/0,6/Ду15/обр/M-bus | 5 | обратка
014U1446P | SonoSelect10/хол/2,5/Ду20/обр/M-bus | 8 | обратка
014U0501MRP | SonoSafe10/DN15/Qp0,6/Воз | 349 | обратка
014U0503MRP | SonoSafe10/DN15/Qp1,5/Воз | 9 | обратка
014U0509MRP | SonoSafe10/DN25/Qp3,5/Воз | 3 | обратка
014U1993 | Модуль 2-х импульсных выходов для SonoSafe10 | 597
014U1995 | Модуль 2-х импульсных входов для SonoSafe10 | 284
187F4004P | SonoSensor30/теп/Qp3,5/Qi0,035/Ду32/фл | 1
187F4005P | SonoSensor30/теп/Qp6,0/Qi0,06/Ду25/рез | 3
187F4018P | SonoSensor30/хол/Qp10/Qi0,1/Ду40/фл | 34
187F4019P | SonoSensor30 /Qp25/Qi0,25/Ду65/флан | 12
187F4022P | SonoSensor30/хол/Qp15/Qi0,15/Ду50/фл | 9
187F4008P | SonoSensor30 DN15 qp0.6 110 PN16 1.2m | 1
087G6074 | Патрубки/для монтажа теплосчетчика/Dn40, | 169